АКТ

от 20.09.2022года       №  3

осмотра (контрольного обмера) общественной территории

в с. Варна по объекту благоустройства     «Тропа здоровья»   ул.Мира 1-В                     по муниципальному контракту от      15.03.2021г. №0369300207121000024-1

с ООО «Контакт+»

Мною, заместителем председателя КСП Киржацкой О.А.                                      в присутствии представителей

заказчика Назмеева  О.А. (главный инженер МКУ «Управление строительства и ЖКХ»), ведущего специалиста отдела строительства и инфраструктуры администрации Варненского муниципального района    Даминдаровой М.В.,

зам.главы  администрации Варненского сельского поселения  Черных Л.И.

составлен настоящий акт осмотра (контрольного обмера) оплаченных работ  по акту формы № КС-2 от    07.09.2021г.        № 1 .

В результате осмотра (выборочного контрольного обмера) объемов работ по благоустройству общественно территории установлено:

| № по КС-2 | Наименование работ | Ед изм. | Количество работ | Расхождения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | По актам № КС-2 | Факти чески выполненные работы |  |
|  | Строительные работы |  |  |  |  |
| 1 | Бурение ям глубиной до 2м бурильно-крановыми машинами на автомобиле , группа грунтов 2 | 100 ям | 0,28 |  |  |
|  | Монтажные работы светотехнического оборудования |  |  |  |  |
| 1 | Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков 1 | 1шт | 13 |  |  |
| 2 | Светильник устанавливаемый вне зданий с лампами ртутными | 1шт | 13 |  |  |
| 3 | Светильник устанавливаемый вне зданий шар венчающий | 1шт | 18 |  |  |
| 4 | Шкаф (коробка металлическая соединительная ЕКМ) навесной, высота , ширина глубина до 600х600х350мм | 1шт | 28 |  |  |
| 5 | Прибор или аппарат (выкл.ВА-47-29) | 1шт | 28 |  |  |
|  | Светотехническое оборудование |  |  |  |  |
| 1 | Выключатель автоматический | шт | 28 |  |  |
| 2 | Светильник GALADпобеда LED-80ШБ 1/К50 ( 7036/1,2//5,63*1,02) | шт | 13 |  |  |
| 3 | Светильник светодиодный GALAD шар LED -40-СПШ/Т60 (9988/1,2/5,63*1,02) | шт | 18 |  |  |
| 4 | Опора несиловая трубчатая , марка НФ-6,0-02ц (ТАНС.12..102.000-02) | шт | 13 |  |  |
| 5 | Опора несиловая трубчатая , марка НФ-4,0-02ц (ТАНС.12..102.000-02) | шт | 12 |  |  |
| 6 | Опора парковая Сокол -2 | шт | 3 |  |  |
| 7 | Кронштейн ТАНС 41.123.000 (1.К1-2,0-02-ц) (9624/1,2/5,63*1,02) | шт | 13 |  |  |
| 8 | Деталь закладная фундамента ЗФ-20/4/К180-1,25-6 (ТАНС.31.004.000) | шт | 3 |  |  |
| 9 | Деталь закладная фундамента ЗФ-20/4/К180-1,2-6 (ТАНС.31.046.000) | шт | 25 |  |  |
| 10 | Коробка соединительная ЕКМ-2035-4S6-1R(6465/1,2/5,63*1,02) | шт | 28 |  |  |
| 11 | Рамка для защиты оболочки кабеля при вводе в опору GURO-CPF (278/1,2/5,63*1,02) | шт | 28 |  |  |
| 12 | Крюк переходной GURO-HOOK-UNI (88-1,2/5,63*1,02) | шт | 28 |  |  |
| 13 | Провод заземления для соединения коробки ЕКМ L300мм (964/1,2//5,63*1,02) | шт | 11 |  |  |

В результате выборочного контрольного обмера объемы работ подтвердились полностью.

С результатами контрольного обмера ознакомлены все присутствующие лица. Жалоб и заявлений со стороны присутствующих не поступило.

Зам.председателя КСП                                                                Киржацкая О.А.

Зам. главы администрации

Варненского сельского поселения                                            Черных Л.И.

Гл.инженер  МКУ                                                                        Назмеев О.А.

«Управления строительства и ЖКХ»

Ведущий специалист отдела                                                       Даминдарова М.В.

строительства и инфраструктуры

Администрации Варненского

муниципального  района