АДМИНИСТРАЦИЯ

АЯТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ВАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОННА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 сентября 2020 года № 32

Об установлении зоны санитарной охраны водозаборной скважины № 1880 –источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, расположенного в Варненском муниципальном районе Челябинской области

Руководствуясь Градостроительным кодексом  РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ, Сан - Пином 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ    «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,   Приказом Министерства промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области от 08.04.2020 г. №164, Уставом Аятского сельского поселения, администрация Аятского сельского поселения Варненского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.   Установить бессрочно   зону санитарной охраны водозаборной скважины № 1880 –источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, расположенного в Варненском муниципальном районе Челябинской области, (приложение 1)

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию на официальном сайте Администрации Аятского сельского поселения Варненского муниципального района Челябинской области по адресу: http://varna74.ru/ayatskoye  в разделе «Нормативно-правовые акты»

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой

Глава сельского поселения                                                           А.А.Лосенков

Приложение 1

к постановлению администрации

Аятского сельского поселения

№  32 от 21.09.2020 г.

Зона санитарной охраны водозаборной скважины № 1880

- Наименование, вид объекта, территории, в связи с размещением которых

или в целях защиты и сохранения которых устанавливается зона с особыми условиями использования территории, адрес или местоположение таких объектов, территории.

  - Вид объекта - водозаборная скважина № 1880 - источник питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения п. Арчаглы-Аят.

  - Водозаборная скважина № 1880 расположена на землях Аятского сельского поселения Варненского муниципального района Челябинской области.

- Зона санитарной охраны (далее - ЗСО) водозаборной скважины № 1880 организуются в составе трех поясов.

  - Граница первого и второго поясов ЗСО для скважины № 1880 устанавливаются в виде круга радиусом 30 м {Приложение № 1).

  - Граница третьего пояса ЗСО для скважины № 1880 устанавливается в виде овала длиной 427,07 м, шириной 265,79 м (Приложение № 2).

- Ограничения использования земельных участков в границах ЗСО водозаборной скважины №* 1880.

  - Первый пояс ЗСО.

    - Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

    - Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водозаборных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

    - Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

    - Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

    - Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

3.2. Второй пояс ЗСО.

- В границах второго пояса не допускается:

- Размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- Применение удобрений и ядохимикатов;

- Рубка леса главного пользования и реконструкции.

3.2.2. В границах второго пояса подлежат выполнению следующие мероприятия.

- Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, предоставляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

- Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

- Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

- Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

- Третий пояс ЗСО.

- В границах третьего пояса подлежат выполнению следующие мероприятия.

- Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, предоставляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

- Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

- Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

- Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ

и  других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

- Сведения о правообладателе сооружения, обязанном возместить убытки, причиненные в связи с установлением, изменением зоны с особыми условиями использования территории, срок наступления обязанности по возмещению убытков.

  - Правообладатель водозаборной скважины №	1880

администрация Аятского сельского поселения Варненского муниципального района Челябинской области (ОГРН 1027401533367, ИНН 7428000512, КПП 745801001).

  - Требования о возмещении убытков может быть направлено лицами, указанными в пункте 2 статьи 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации правообладателю сооружения в срок не более чем пять лет со дня установления, изменения зоны с особыми условиями использования территории, либо со дня, когда указанные лица узнали или должны были узнать об установлении, изменении зоны с особыми условиями использования территории (пункт 13 статьи 57.1 Земельного Кодекса Российской Федерации).

Перечень координат характерных точек границ первого и второго поясов ЗСО:

| Номер точки границы | Координаты (система координат МСК-74, зона 2), м |
| --- | --- |
|  | X | У |
| 1 | 374655,93 | 2351552.37 |
| 2 | 374656.35 | 2351547.39 |
| 3 | 374657.58 | 2351542.55 |
| 4 | 374659.60 | 2351537.99 |
| 5 | 374662.35 | 2351533.82 |
| 6 | 374665.76 | 2351530.16 |
| 7 | 374669.72 | 2351527.13 |
| 8 | 374674.13 | 2351524.79 |
| 9 | 374678.87 | 2351523.21 |
| 10 | 374683.81 | 2351522.45 |
| 11 | 374688.80 | 2351522.51 |
| 12 | 374693.72 | 2351523.40 |
| 13 | 374698.41 | 2351525.09 |
| 14 | 374702.77 | 2351527.54 |
| 15 | 374706.65 | 2351530.68 |
| 16 | 374709.96 | 2351534.42 |
| 17 | 374712.61 | 2351538.65 |
| 18 | 374714.52 | 2351543.27 |
| 19 | 374715.63 | 2351548.14 |
| 20 | 374715.92 | 2351553.12 |
| 21 | 374715.38 | 2351558.09 |
| 22 | 374714.02 | 2351562.89 |
| 23 | 374711.89 | 2351567.41 |
| 24 | 374709.03 | 2351571.51 |
| 25 | 374705.54 | 2351575.07 |
| 26 | 374701.50 | 2351578.01 |
| 27 | 374697.03 | 2351580.24 |
| 28 | 374692.25 | 2351581.70 |
| 29 | 374687.30 | 2351582.34 |
| 30 | 374682.31 | 2351582.15 |
| 31 | 374677.42 | 2351581.14 |
| 32 | 374672.77 | 2351579.33 |
| 33 | 374668.48 | 2351576.77 |
| 34 | 374664.67 | 2351573.54 |
| 35 | 374661.45 | 2351569.72 |
| 36 | 374658.91 | 2351565.41 |
| 37 | 374657.12 | 2351560,75 |
| 38 | 374656.13 | 2351555.86 |

Перечень координат характерных точек границы третьего пояса ЗСО:

| Номер точки границы | Координаты (система координат МСК-74, зона 2), м |
| --- | --- |
|  | X | У |
| 1 | 375055.58 | 2351530.54 |
| 2 | 375050.61 | 2351546.16 |
| 3 | 375042.77 | 2351556.81 |
| 4 | 375031.81 | 2351567.78 |
| 5 | 375014,40 | 2351580.95 |
| 6 | 374993.81 | 2351595.15 |
| 7 | 374976.06 | 2351605.09 |
| 8 | 374961.86 | 2351612.90 |
| 9 | 374947.41 | 2351620.30 |
| 10 | 374926.36 | 2351629.84 |
| и | 374897.96 | 2351642.01 |
| 12 | 374878.08 | 2351649.60 |
| 13 | 374857.49 | 2351656.38 |
| 14 | 374835,43 | 2351663.64 |
| 15 | 374812.76 | 2351669.92 |
| 16 | 374788.62 | 2351676.61 |
| 17 | 374770.16 | 2351681.72 |
| 18 | 374748.46 | 2351687.73 |
| 19 | 374729.69 | 2351692.16 |
| 20 | 374708.40 | 2351697.18 |
| 21 | 374694.90 | 2351690.29 |
| 22 | 374680.70 | 2351677.51 |
| 23 | 374667.92 | 2351658.34 |
| 24 | 374660.11 | 2351642.72 |
| 25 | 374651.59 | 2351626.39 |
| 26 | 374645.91 | 2351611.48 |
| 27 | 374639.52 | 2351593.73 |
| 28 | 374634.63 | 2351573.50 |
| 29 | 374633.13 | 2351553.97 |
| 30 | 374632.42 | 2351531.96 |
| 31 | 374632.54 | 2351506.35 |
| 32 | 374637.39 | 2351478.00 |
| 33 | 374643.78 | 2351460.25 |
| 34 | 374451.66 | 2351446.03 |
| 35 | 374658.30 | 2351435.98 |
| 36 | 374676.44 | 2351433.98 |
| 37 | 374697.03 | 2351431.36 |
| 38 | 374718.33 | 2351428,30 |
| 39 | 374736.79 | 2351425.46 |
| 40 | 374758.80 | 2351423.33 |
| 41 | 374782.94 | 2351420.49 |
| 42 | 374S05.66 | 2351418.36 |
| 43 | 374829.09 | 2351416.94 |
| 44 | 374853.94 | 2351416.23 |
| 45 | 374877.37 | 2351416.94 |
| 46 | 374897.25 | 2351418.36 |
| 47 | 374924.63 | 2351421,56 |
| 48 | 374946.95 | 2351424.75 |
| 49 | 374959.02 | 2351427.52 |
| 50 | 374974.38 | 2351431.56 |
| 51 | 374991.68 | 2351438.60 |
| 52 | 375012.27 | 2351448.18 |
| 53 | 375022.21 | 2351454.73 |
| 54 | 375034.85 | 2351462.29 |
| 55 | 375045.64 | 2351473.03 |
| 56 | 375052.74 | 2351486.52 |
| 57 | 375055.46 | 2351500.24 |
| 58 | 375057.38 | 2351512.86 |