|  | Схема теплоснабжения варненского муниципального округа челябинской области на 2027 год и на период ДО 2040 ГОДА Обосновывающие материалы Глава 18 Сводный том изменений, выполненных в доработанной и актуализированной Схеме теплоснабжения |
| --- | --- |

Содержание

Общие положения	………………………………………………………………………………………..….…4

1	Изменения, внесенные при актуализации в утверждаемую часть схемы теплоснабжения	………....…..5

1.1. 	Изменения, внесенные в раздел 1 «Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения»	……………………….…5

1.2. 	Изменения, внесенные в раздел 2 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»………………	………………………...……..…..5

1.3. Изменения, внесенные в раздел 3 «Существующие и перспективные балансы теплоносителя»………….	5

1.4. 	Изменения, внесенные в раздел 4 «Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения»	……………………………………………………………………………………………………….……5

1.5. 	Изменения, внесенные в раздел 5 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии»………………………………………………………………….…….	5

1.6. 	Изменения, внесенные в раздел 6 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей»….	6

1.7. 	Изменения, внесенные в раздел 7 «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения»	………………………………………...…..6

1.8. Изменения, внесенные в раздел 8 «Перспективные топливные балансы»………………………………….	6

1.9. 	Изменения, внесенные в раздел 9 «Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение»………………………………………………………	…………………………………………………..6

1.10. 	Изменения, внесенные в раздел 10 «Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)»…………………………………………………………………………………………………………….7

1.11. 	Изменения, внесенные в раздел 11 «Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии»…………………………………………………………………………………………………………7

1.12. Изменения, внесенные в раздел 12 «Решения по бесхозяйным тепловым сетям»………………………...7

1.13. 	Изменения, внесенные в раздел 13 «Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта РФ и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения»……………………7

1.14. Изменения, внесенные в раздел 14 «Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения»………..	7

1.15. Изменения, внесенные в раздел 15 «Ценовые (тарифные) последствия»…………………………...	……..7

2. Изменения, внесенные при актуализации в Главу 1 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения»…………………………………………………………………………………………………...	….…..8

2.1. Функциональная структура теплоснабжения	……………………………………….……………….…...…..8

2.2. Источники тепловой энергии……………………………………………………….…………………………8

2.3. Тепловые сети, сооружения на них………………………………………………….………………………..8

2.4. Зоны действия источников тепловой энергии	……………………………………….……………………….8

2.5. Тепловые нагрузки потребителей, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии………………………………………………………………………………………………………..…9

2.6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии	……..9

2.7. Балансы теплоносителя……………………………………………………………………………………..…9

2.8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом	…………………......9

2.9. Надежность теплоснабжения………………………………………………………………………………….9

2.10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций……………….….9

2.11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения	……………………………………………………….………….10

2.12. 	Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	……………………………………………...………....10

3. Изменения, внесенные при актуализации в Главу 2 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения «Существующее и Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения»	………………….........10

4. Изменения, внесенные при актуализации в Главу 3 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения «Электронная модель системы теплоснабжения»….	………………………………………………………………..…10

5. Изменения, внесенные при актуализации в Главу 4 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения «Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки»	…………….. ..10

6. Изменения, внесенные при актуализации в Главу 5 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения «Мастер-план»	………………………………………………………………………………………………..…………..11

7. Изменения, внесенные при актуализации в Главу 6 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения «Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок»	………………………...………11

8. Изменения, внесенные при актуализации в Главу 7 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии»…………………………………………………………………………………………………………………..11

9. Изменения, внесенные при актуализации в Главу 8 Обосновываю-щих материалов к схеме теплоснабжения «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей»	……….12

10. Изменения, внесенные при актуализации в Главу 9 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения»	…………………………………………………………………………..12

11. Изменения, внесенные при актуализации в Главу 10 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения «Перспективные топливные балансы»	…………………………………………………………...…..12

12. Изменения, внесенные при актуализации в Главу 11 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения «Оценка надежности теплоснабжения»	………………………………………………………………12

13. Изменения, внесенные при актуализации в Главу 12 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию»	………………………………………………………………………………………………………..…12

14. Изменения, внесенные при актуализации в Главу 13 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения «Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения»	…………………………………………………………………………………………………13

15. Изменения, внесенные при актуализации в Главу 14 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения «Ценовые (тарифные) последствия»	…………………………………………………..……..……….13

16. Изменения, внесенные при актуализации в Главу 15 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения «Реестр единых теплоснабжающих организаций»	…………………………………………………...14

17. Изменения, внесенные при актуализации в Главу 16 «Реестр проектов схемы теплоснабжения»	………..14

18. Изменения, внесенные при актуализации в Главу 17 «Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения»	……………………………………………………………………………………………………..…..14

19. Изменения, внесенные при актуализации в Главу 18 «Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения»	………………………………………………..….14

- Общие положения

- В соответствии с пунктом 23 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в ред. ПП РФ от 16.03.2019 г. №276) настоящая глава является неотъемлемой частью Обосновывающих материалов при актуализации Схемы теплоснабжения Варненского муниципального округа.

- Целями актуализации Главы является формирование реестра изменений, внесенных в доработанную и (или) актуализированную схему теплоснабжения, а также сведений о том, какие мероприятия из утвержденной схемы теплоснабжения.

Под базовой версией Схемы теплоснабжения принимались актуализированные проекты Схем теплоснабжения Варненского муниципального округа на период с 2026 до 2040 года.

- В соответствии с Требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденными ПП РФ №154 от 22.02.2012 г., схема теплоснабжения подлежит ежегодно актуализации в отношении следующих данных:

- а) распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии в период, на который распределяются нагрузки;

- б) изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой энергии, в том числе за счет перераспределения тепловой нагрузки из одной зоны действия в другую в период, на который распределяются нагрузки;

- в) внесение изменений в схему теплоснабжения или отказ от внесения изменений в части включения в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капитального строительства;

- г) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в весенне-летний период функционирования систем теплоснабжения;

- д) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в отопительный период, в том числе за счет вывода котельных в пиковый режим работы, холодный резерв, из эксплуатации;

- е) мероприятия по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

- ж) ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и соответствие их обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, и проектной документации;

- з) строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов;

- и) баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива;

- к) финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их покрытия.

.  Изменения, внесенные при актуализации в утверждаемую часть схемы теплоснабжения

  - . Изменения, внесенные в раздел 1 «Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения»

В текстовой части раздела 1 скорректированы следующие значения:

- полезный отпуск тепловой энергии потребителям Варненского муниципального округа;

- объемы потребления тепловой энергии потребителями Варненского муниципального округа на период до 2040 года.

  - . Изменения, внесенные в раздел 2 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»

Текстовая часть раздела 2 актуализирована в связи с:

- техническим перевооружением котельной «ст. Тамерлан» с. Варна.

- техническим перевооружением котельной «Набережная» с. Варна.

- техническим перевооружением ТКУ «Школа» с. Николаевка.

- техническим перевооружением ТКУ «Дом культуры» п. Красный Октябрь.

- строительством «КБМА-900» в с. Бородиновка

- строительством «КБМА-1500» п. Новый Урал

1.3. Изменения, внесенные в раздел 3 «Существующие и перспективные балансы теплоносителя»

Текстовая часть раздела 3 скорректирована в текстовой части. Изменений коснулись балансы ВПУ в результате строительства новых источников теплоснабжения в п. Новый Урал и с. Бородиновка

1.4. Изменения, внесенные в раздел 4 «Основные положения мастер - плана развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения»

Текстовая часть раздела 4 актуализирована в связи с реализацией мероприятий в 2025 году по факту понесенных затрат на их реализацию в 2025 году и изменения сроков по выводу из эксплуатации тепловых сетей в п. Новый Урал и с. Бородиновка

  - Изменения, внесенные в раздел 5 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии»

Текстовая часть раздела 5 скорректирована в связи:

- техническим перевооружением котельной «ст. Тамерлан» с. Варна.

- техническим перевооружением котельной «Набережная» с. Варна.

- техническим перевооружением ТКУ «Школа» с. Николаевка.

- техническим перевооружением ТКУ «Дом культуры» п. Красный Октябрь.

- строительством «КБМА-900» в с. Бородиновка

- строительством «КБМА-1500» п. Новый Урал

1.6. Изменения, внесенные в раздел 6 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей».

В текстовой части раздела 6 скорректирована стоимость мероприятий по факту понесенных затрат в 2025 году и скорректированы сроки реализации в перечне мероприятий по выводу из эксплуатации тепловых сетей»

1.7. Изменения, внесенные в раздел 7 «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения»

Текстовая часть раздела 7 не актуализировалась ввиду отсутствия открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории Варненского муниципального округа.

- 1.8. Изменения, внесенные в раздел 8 «Перспективные топливные балансы»

В текстовой части раздела 8 актуализированы значения физико-химических показателей природного газа по состоянию на I квартал 2026 года, используемого для производства тепловой энергии на территории Варненского муниципального округа, также скорректирована текстовая часть.

1.9. Изменения, внесенные в раздел 9 «Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение»

В текстовой части раздела 9 скорректированы сроки реализации, значения стоимости реализации мероприятий по факту понесенных затрат на их реализацию в 2025 году по следующим мероприятиям:

- техническое перевооружение котельной «ст. Тамерлан» с. Варна;

- техническое перевооружение котельной «Набережная» с. Варна;

- техническое перевооружение ТКУ «Школа» с. Николаевка;

- техническое перевооружение ТКУ «Дом культуры» п. Красный Октябрь;

- строительство «КБМА-900» в с. Бородиновка;

- строительство «КБМА-1500» п. Новый Урал;

- реконструкция участка тепловой сети по ул. Школьная в п. Красный Октябрь;

- реконструкция участка тепловой сети по ул. Гагарина, восстановление тепловой изоляции с применением ППУ в оцинкованной стали в п. Красный Октябрь;

- реконструкция участка тепловой сети по ул. Солнечная в п. Новопокровка.

- 1.10. Изменения, внесенные в раздел 10 «Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)»

Текстовая часть раздела 10 не актуализировалась, т.к. отсутствуют изменения в составе единых теплоснабжающих организаций на территории Варненского муниципального округа.

1.11. Изменения, внесенные в раздел 11 «Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии»

Текстовая часть раздела 11 не актуализировалась, т.к. отсутствует техническая возможность распределения тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

- 1.12. Изменения, внесенные в раздел 12 «Решения по бесхозяйным тепловым сетям»

Текстовая часть раздела 12 не актуализировалась, ввиду отсутствия бесхозяйных сетей на территории Варненского муниципального округа.

- 1.13. Изменения, внесенные в раздел 13 «Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта РФ и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения»

Текстовая часть раздела 13 не корректировалась.

- 1.14. Изменения, внесенные в раздел 14 «Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения»

В текстовой части раздела 14 скорректированы следующие значения:

- коэффициент использования установленной тепловой мощности источников централизо-ванного теплоснабжения Варненского муниципального округа;

- удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке Варненского муниципального округа

1.15. Изменения, внесенные в раздел 15 «Ценовые (тарифные) последствия».

В текстовой части раздела 15 полностью актуализированы ценовые (тарифные) решения по Варненскому муниципальному округу, принятые Министерством тарифного регулирования и энергетики по Челябинской области на Правлениях в 2025 году.

. Изменения, внесенные при актуализации в Главу 1 Обосновы-вающих материалов к схеме теплоснабжения «Существующие поло-жение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения»

  - Функциональная структура теплоснабжения.

В разделе 2.1 Главы 1 Обосновывающих материалов скорректированы следующие значения:

- полезный отпуск тепловой энергии потребителям Варненского муниципального округа на текущий период;

- перечень потребителей тепловой энергии Варненского муниципального округа;

- принадлежность источников и тепловых сетей в Таблице 3.  «Перечень источников тепловой энергии, по состоянию на 01.03.2026 г.»

2.2. Источники тепловой энергии.

В разделе 2.2 Главы 1 Обосновывающих материалов скорректированы следующие значения:

- распределение установленной мощности оборудования теплоисточников

- сведения по котельному оборудованию;

- ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности теплоисточников;

- сведения о располагаемой мощности теплоисточника, объеме потребления тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды теплоисточников и параметрах тепловой мощности «нетто»

- срок службы оборудования котельных;

- среднегодовая загрузка котельных и динамика её изменения;

  - Тепловые сети, сооружения на них.

В разделе 2.3 Главы 1 Обосновывающих материалов скорректированы следующие значения:

- удельная материальная характеристика тепловых сетей;

- фактические потери тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последний год;

- сведения о наличии приборов учёта тепловой энергии у потребителей.

- 2.4. Зоны действия источников тепловой энергии

Раздел 2.4 Главы 1 Обосновывающих материалов скорректирован в текстовой части.

- 2.5. Тепловые нагрузки потребителей, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

В разделе 2.5 Главы 1 Обосновывающих материалов скорректированы следующие значения:

- потребность в тепловой мощности источников тепловой энергии;

- значения расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии.

- величина потребления тепловой энергии;

- расчетные тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии.

2.6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

В 	раздел 2.6 Главы 1 Обосновывающих материалов скорректированы балансы тепловой мощности в части:

- договорных нагрузок потребителей;

- расчетных нагрузок на коллекторах котельных,

- доли резерва/дефицита по договорной нагрузке;

- доли резерва/дефицита к нагрузке на коллекторах теплоисточников.

  - Балансы теплоносителя

В разделе 2.7 Главы 1 Обосновывающих материалов скорректированы балансы ВПУ в результате строительства новых источников теплоснабжения в п. Новый Урал и с. Бородиновка

2.8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

В разделе 8 Главы 1 Обосновывающих материалов внесены изменения в физико-химические показатели природного газа, используемого для производства тепловой энергии на территории Варненского муниципального округа , также скорректирована текстовая часть

- 2.9. Надежность теплоснабжения

Раздел 2.9 Главы 1 Обосновывающих материалов скорректирован в тестовой части по результатам строительства КБМА в п. Новый Урал и в с. Бородиновка.

- 2.10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

В 	разделе 2.10 Главы 1 Обосновывающих материалов скорректированы технико-экономические показатели теплоснабжающей организации.

- 2.11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

В разделе 2.11 Главы 1 Обосновывающих материалов полностью актуализированы ценовые (тарифные) решения по Варненскому муниципальному округу, принятые Министерством тарифного регулирования и энергетики по Челябинской области на Правлениях в 2025 году.

- 2.12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах тепло-снабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Раздел 2.12 Главы 1 Обосновывающих материалов не корректировался в текстовой части, ввиду отсутствия изменений.

. Изменения, внесенные при актуализации в Главу 2 Обосновы-вающих материалов к схеме теплоснабжения «Существующее и Перс-пективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения»

В Главе 2 Обосновывающих материалов скорректированы следующие значения:

- расчетная присоединенная нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии, Гкал/ч;

-  полезный отпуск тепловой энергии потребителям Варненского муниципального округа на текущий период 2026 год;

- объемы потребления тепловой энергии и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в зоне теплоснабжения Варненского муниципального округа;

- объемы потребления тепловой энергии потребителями Варненского муниципального округа на период до 2040 года.

. Изменения, внесенные при актуализации в Главу 3 Обосновываю-щих материалов к схеме теплоснабжения «Электронная модель системы теплоснабжения»

Глава 3 Обосновывающих материалов скорректирована в текстовой части.

. Изменения, внесенные при актуализации в Главу 4 Обосновываю-щих материалов к схеме теплоснабжения «Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки»

В Главе 4 Обосновывающих материалов скорректирована текстовая часть, в связи с:

- техническим перевооружением котельной «ст. Тамерлан» с. Варна.

- техническим перевооружением котельной «Набережная» с. Варна.

- техническим перевооружением ТКУ «Школа» с. Николаевка.

- техническим перевооружением ТКУ «Дом культуры» п. Красный Октябрь.

- строительством «КБМА-900» в с. Бородиновка

- строительством «КБМА-1500» п. Новый Урал

На основании вышеизложенного, скорректирован баланс существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии с определением резерва (дефицита) существующей располагаемой тепловой мощности источника тепловой энергии, устанавливаемый на основании величины расчетной тепловой нагрузки.

. Изменения, внесенные при актуализации в Главу 5 Обосновы-вающих материалов к схеме теплоснабжения «Мастер-план»

Глава 5 Обосновывающих материалов актуализована в текстовой части. Скорректированы значения стоимости реализации мероприятий по факту понесенных затрат на их реализацию в 2025 году и изменения сроков по выводу из эксплуатации тепловых сетей в п. Новый Урал и с. Бородиновка

. Изменения, внесенные при актуализации в Главу 6 Обосновываю-щих материалов к схеме теплоснабжения «Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок»

В 			Главе 6 Обосновывающих материалов скорректирована текстовая часть. Изменений коснулись балансы ВПУ в результате строительства новых источников теплоснабжения в п. Новый Урал и с. Бородиновка

. Изменения, внесенные при актуализации в Главу 7 Обосновываю-щих материалов к схеме теплоснабжения «Предложения по строи-тельству, реконструкции и техническому перевооружению источни-ков тепловой энергии»

Глава 7 Обосновывающих материалов скорректирована в текстовой части, в связи:

- техническим перевооружением котельной «ст. Тамерлан» с. Варна.

- техническим перевооружением котельной «Набережная» с. Варна.

- техническим перевооружением ТКУ «Школа» с. Николаевка.

- техническим перевооружением ТКУ «Дом культуры» п. Красный Октябрь.

- строительством «КБМА-900» в с. Бородиновка

- строительством «КБМА-1500» п. Новый Урал

Корректировки коснулись значения расчетных тепловых нагрузок потребителей Варненского муниципального округа на период до 2040 года и расчет эффективного радиуса теплоснабжения источников теплоснабжения Варненского муниципального округа

. Изменения, внесенные при актуализации в Главу 8 Обосновываю-щих материалов к схеме теплоснабжения «Предложения по строительству, реконструкции и (или) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ сетей»

В Главе 8 Обосновывающих материалов скорректирована стоимость мероприятий по факту понесенных затрат в 2025 году и скорректированы сроки реализации в перечне мероприятий по составу группы проектов №9 «Вывод из эксплуатации тепловых сетей»

. Изменения, внесенные при актуализации в Главу 9 Обосновы-вающих материалов к схеме теплоснабжения «Предложения по пере-воду открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения»

Глава 9 Обосновывающих текстовая часть не актуализировалась ввиду отсутствия открытых систем теплоснабжения на территории Варненского муниципального района.

. Изменения, внесенные при актуализации в Главу 10 Обосновы-вающих материалов к схеме теплоснабжения «Перспективные топливные балансы»

В главе 10 актуализированы значения физико-химических показателей природного газа по состоянию на I квартал 2026 года, используемого для производства тепловой энергии на территории Варненского муниципального округа, также скорректирована текстовая часть.

. Изменения, внесенные при актуализации в Главу 11 Обосновы-вающих материалов к схеме теплоснабжения «Оценка надежности теплоснабжения»

Глава 11 Обосновывающих материалов полностью скорректирован в текстовой части, в связи с образованием Варненского муниципального округа.

. Изменения, внесенные при актуализации в Главу 12 Обосновы-вающих материалов к схеме теплоснабжения «Обоснование инвести-ций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию»

В Главе 12 Обосновывающих материалов скорректированы значения стоимости реализации мероприятий по факту понесенных затрат на их реализацию в 2025 году по следующим мероприятиям:

- техническое перевооружение котельной «ст. Тамерлан» с. Варна;

- техническое перевооружение котельной «Набережная» с. Варна;

- техническое перевооружение ТКУ «Школа» с. Николаевка;

- техническое перевооружение ТКУ «Дом культуры» п. Красный Октябрь;

- строительство «КБМА-900» в с. Бородиновка;

- строительство «КБМА-1500» п. Новый Урал;

- реконструкция участка тепловой сети по ул. Школьная в п. Красный Октябрь;

- реконструкция участка тепловой сети по ул. Гагарина, восстановление тепловой изоляции с применением ППУ в оцинкованной стали в п. Красный Октябрь;

- реконструкция участка тепловой сети по ул. Солнечная в п. Новопокровка.

Скорректированы таблицы значения объемов инвестиций, в части финансирования мероприятий по развитию источников тепловой энергии и тепловых сетей.

. Изменения, внесенные при актуализации в Главу 13 Обосновы-вающих материалов к схеме теплоснабжения «Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения»

В Главе 13 Обосновывающих материалов скорректированы следующие значения:

- коэффициент использования установленной тепловой мощности источников централизован-ного теплоснабжения Варненского муниципального округа;

- удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке Варненского муниципального округа

. Изменения, внесенные при актуализации в Главу 14 Обосновы-вающих материалов к схеме теплоснабжения «Ценовые (тарифные) последствия»

В Главе 14 Обосновывающих материалов полностью актуализированы ценовые (тарифные) решения по Варненскому муниципальному округу, принятые Министерством тарифного регулиро-вания и энергетики по Челябинской области на Правлениях в 2025 году.

. Изменения, внесенные при актуализации в Главу 15 Обосновы-вающих материалов к схеме теплоснабжения «Реестр единых тепло-снабжающих организаций»

В Главе 15 Обосновывающих материалов скорректирован печень потребителей Варненского муниципального округа.

17. ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ ПРИ АКТУАЛИЗАЦИИ В ГЛАВУ 16 «РЕЕСТР ПРОЕКТОВ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»

В Главе 16 Обосновывающих материалов скорректированы стоимости мероприятий, выполненные в 2025 году.

- . Изменения, внесенные при актуализации в Главу 17 «Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения»

Глава 17 Обосновывающих материалов не корректировалась, ввиду отсутствия письменных замечаний и предложений к разработчикам.

. Изменения, внесенные при актуализации в Главу 18 «Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения»

Глава 18 Обосновывающих материалов полностью скорректирован в связи с актуализацией схемой теплоснабжения и внесенными изменениями.